Почтовый адрес: 623700, Свердловская область, г. Березовский ул. Ленина, 2 Д, тел/факс: (343) 379-07-95 ИНН 6670102129, КПП 667001001

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЙ СПЕКТРОН-КВ-EXE-204х159х84.

Таблица 1.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации: |  |
| Город: |  |
| ФИО: |  |
| Телефон: |  |
| e-mail: |  |
| Дата заполнения/Подпись: |  |




Таблица 2. Выбор взрывозащищенной коробки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры кабельных вводов | Спектрон-КВ-Exe-5-204х159х84  (мах. количество вводов 5 шт.)  Спектрон-КВ-Exe-6-204х159х84  (мах. количество вводов 6 шт.)  Спектрон-КВ-Exe-7-204х159х84  (мах. количество вводов 7 шт.)  Спектрон-КВ-Exe-8-204х159х84  (мах. количество вводов 8 шт.) | |
| Количество кабельных вводов | Сторона А (не более 3-х) |  |
| Сторона B (не более 4-х) |  |
| Сторона C (не более 3-х) |  |
| Сторона D (не более 4-х) |  |

Таблица 3. Максимальное количество применяемых кабельных вводов и клеммных зажимов коробки коммутационной Спектрон-КВ-Exe-204х159х84.

***Таблица несет информационный характер, не заполняется при оформлении опросного листа.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Типоразмер коробки | Количество кабельных вводов | Максимальное количество вводов на стороне А и С, шт. | Максимальное количество вводов на стороне B и D, шт. | Количество клемм, шт. |
| Спектрон-КВ-Exe-5-204х159х84 | 5 | 3 | 4 | 16 |
| Спектрон-КВ-Exe-6-204х159х84 | 6 | 3 | 4 | 16 |
| Спектрон-КВ-Exe-7-204х159х84 | 7 | 3 | 4 | 16 |
| Спектрон-КВ-Exe-8-204х159х84 | 8 | 3 | 4 | 16 |

Должность:

Дата: Подпись: М.П.